- Отчет о проделанной работе в Декабре 2025г.

Сантехнические работы

- Плановые регламентные работы в технических помещениях - 1 и 2 корп. Аварийные и текущие  заявки. Снятие контрольных показаний УУ ХВС, ГВС в квартирах.

- Электротехнические работы

- Планово-профилактические ремонтные  работы в ГРЩ, ВРУ, в консьержных, чердаке, подвале - 1 и 2 корп.

- Замена электроламп 1корп- 10w-6шт; NAT150w-2шт; ДРЛ 250w-1шт; прожектор 1000w-1шт. корп.2- 10w-18 шт; led7wс датчиком-2 шт; паркинг-led 18w-1шт; 36w-5шт.

- Плановые регламентные, ремонтные  работы по АППЗ.

- Плановое техническое обслуживание и ремонтные работы ПЗУ, СКУД . Слаботочные заявки.

- Разное:

- Уборка придомовой территории. Уборка МОП в парадных. Уборка пыли на чердаке 2 корп. Уборка в  паркингах . Ремонт/регулировка/замена доводчиков. Ремонт шлагбаумов. Установка ёлок и новогодних украшений.

- Работы в машинных отделениях (лифтовые), ремонт лифтового оборудования. Освидетельствование лифтов – 11 шт, 1 корпус.

| _________________________________________________________________________________ Остаток на расчетном счете на начало месяца:; 9 110 807 руб.. Поступления от собственников:; 4 900 028 руб,. Поступления от арендаторов за аренду помещений и мест для рекламы:; 368 411 руб,. Перечислено ресурсоснабжающим организациям:; -1 113 917 руб,. Перечислено прочим поставщикам:; - 2 995 165 руб,. Заработная плата:; - 1 148 605 руб,. Налоги с фонда оплаты труда (ФОТ), прочие налоги и сборы:; - 100 000 руб,. Остаток на расчетном счете на конец месяца:; 9 021 559 руб,. С уважением, Администрация ТСН "Звёздное- 1".. | ______________________________________________________________________________________________ Остаток на расчетном счете на начало месяца:; 9 866 335 руб.. Поступления от собственников:; 3 749 217 руб,. Поступления от арендаторов за аренду помещений и мест для рекламы:; 291 211 руб,. Перечислено ресурсоснабжающим организациям:; -898 041 руб,. Перечислено прочим поставщикам:; - 1 505 830руб,. Заработная плата:; -764 581 руб,. Налоги с фонда оплаты труда (ФОТ):; -0 руб,. Остаток на расчетном счете на конец месяца:; 10 738 311 руб,. С уважением, Администрация ТСН "Звёздное1".. |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 192 675 руб, |  |  |  |