1. **Отчет о проделанной работе в Апреле 2024г.**

**Сантехнические работы**

* Плановые регламентные работы в технических помещениях - 1 и 2 корп.
* Ремонт/замена аварийных участков стояка ХВС 2 корп. Аварийных вызовов – 5 раз. Отработано 31 заявка. Замена отсечных кранов ХВС, ГВС . Снятие контрольных показаний УУ ХВС, ГВС в квартирах.
* **Электротехнические работы**
* Планово-профилактические ремонтные работы в ГРЩ, ВРУ, в консьержных, чердаке, подвале - 1 и 2 корп.
* Замена электроламп 1корп.-1шт; 2корп.-13шт; паркинг – 7шт
* Плановые регламентные работы по АППЗ.
* Плановое техническое обслуживание и ремонтные работы ПЗУ, СКУД . Слаботочные заявки- 23 шт.
* **Разное:**
* Уборка придомовой территории, в т.ч. механизированная.. Уборка МОП в парадных по графику. Уборка в паркингах . Ремонт шлагбаума. Ремонт/регулировка/замена доводчиков, дверных ручек.
* **Работы в машинных отделениях (лифтовые) Покраска лифтов 2 корпуса. Замена сеток в переговорных устройствах лифтов 2 корп.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Остаток на расчетном счете на начало месяца:** | | | | | | | | | **13 087 841 руб.** | | Поступления от собственников: | | | | | | | | | 4 174 257 руб, | | Поступления от арендаторов за аренду помещений и мест для рекламы: | | | | | | | | | 228 953 руб, | | Перечислено ресурсоснабжающим организациям: | | | | | | | | | -1 245 853 руб, | | Перечислено прочим поставщикам: | | | | | | | | | -2 510 465 руб, | | Заработная плата: | | | | | | | | | -682 325 руб, | | Налоги с фонда оплаты труда (ФОТ), прочие налоги и сборы: | | | | | | | | | -600 000 руб, | | **Остаток на расчетном счете на конец месяца:** | | | | | | | | | **12 223 455 руб,** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | С уважением, Администрация ТСН "Звёздное1" | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | **отсутствует** | | | |
|  | | | | | | | | | **-4 192 675 руб,** | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |