- Отчет о проделанной работе в Август 2026г.

Сантехнические работы

- Плановые регламентные работы в технических помещениях - 1 и 2 корп. Аварийные и текущие  заявки. Снятие контрольных показаний УУ ХВС, ГВС в квартирах.

- Электротехнические работы

- Планово-профилактические ремонтные  работы в ГРЩ, ВРУ, в консьержных, чердаке, подвале - 1 и 2 корп.

- Замена электроламп:1 корп-led7wс датч.-1шт; 10w-7шт; 20w-1шт; 45wled светильник-1шт. 2 корп- 10w-15шт; 18w-3шт; светильник кристалл -1шт. Паркинг- 18w-4шт; 36w-4шт

- Плановые регламентные, ремонтные  работы по АППЗ. В паркингах перезарядка установок «Буран» ( порошковое тушение пожара).

- Плановое техническое обслуживание и ремонтные работы ПЗУ, СКУД . Слаботочные заявки.

- Разное:

- Уборка придомовой территории. Покос травы. Полив зеленых насаждений.  Уборка МОП в парадных. Уборка в  паркингах. Ремонт/регулировка/замена доводчиков, замков. Ремонт шлагбаумов. Подготовка и сдача домов к отопительному периоду 26/27г. ТГК-1 и администрации Московского района. Косметический ремонт 1 корпус 6 парадная ( с заменой плитки выше 2 этажа)

- Работы в машинных отделениях (лифтовые), ремонт лифтового оборудования.

| _________________________________________________________________________________ Остаток на расчетном счете на начало месяца:; 7 168 054 руб.. Поступления от собственников:; 5 168 089 руб,. Поступления от арендаторов за аренду помещений и мест для рекламы:; 292 381 руб,. Перечислено ресурсоснабжающим организациям:; -919 674 руб,. Перечислено прочим поставщикам:; - 3 282 103 руб,. Заработная плата:; - 882 429 руб,. Налоги с фонда оплаты труда (ФОТ), прочие налоги и сборы:; - 600 000 руб,. Остаток на расчетном счете на конец месяца:; 6 944 318 руб,. С уважением, Администрация ТСН "Звёздное- 1".. | ______________________________________________________________________________________________ Остаток на расчетном счете на начало месяца:; 9 866 335 руб.. Поступления от собственников:; 3 749 217 руб,. Поступления от арендаторов за аренду помещений и мест для рекламы:; 291 211 руб,. Перечислено ресурсоснабжающим организациям:; -898 041 руб,. Перечислено прочим поставщикам:; - 1 505 830руб,. Заработная плата:; -764 581 руб,. Налоги с фонда оплаты труда (ФОТ):; -0 руб,. Остаток на расчетном счете на конец месяца:; 10 738 311 руб,. С уважением, Администрация ТСН "Звёздное1".. |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 192 675 руб, |  |  |  |